Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36

ПРИКАЗ

от 31.08. 2018                                                                                         № 19

О дейстивии работников

при обнаружении пожара

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в здании МКДОУ№2, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т. д.) немедленно сообщить об этом по телефону «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также осообщить свою фамилию);

- Принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

- До прибытия пожарных подразделений организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.

- Ответственность за исполение данного приказа возложить на Васкаева М.М.

Зав. МКДОУ№2				                     Алиева Б.М.